BANCO AGRÍCOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN POR URGENCIA

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA SUCURSAL AZUA

REF. BAGRICOLA-MAE-PEUR-2025-0001

Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana

Noviembre, 2025

CONTENIDO

1.	Objetivos y Alcance	3

2.	Objeto del procedimiento de selección	3

3.	Descripción de los servicios solicitados	3

4.	Lugar de entrega de los servicios	4

5.	Gestión de Riesgos Laborales y Seguridad en la Ejecución In Situ	5

6.	Tiempo de ejecución de los servicios	5

7.	Cronograma de actividades	6

8.	Forma de presentación de Ofertas	6

9.	Documentación a presentar	7

10.	Contenido de la propuesta	7

11.	Metodología de evaluación técnica	8

12.	Metodología de evaluación Oferta Económica	9

13.	Criterio de adjudicación	10

14.	Debida diligencia	10

15.	Adjudicación	11

16.	Forma y plazo de Pago	11

17.	Empate Entre Oferentes	11

18.	Supervisor o responsable del contrato	12

19.	Entrega y Recepción	12

20.	Garantías del Fiel cumplimiento de Contrato (Si aplica)	12

21.	Gastos legales del contrato:	13

22.	Vigencia del contrato	13

23.	Anticipo	13

24.	Suspensión del contrato	13

25.	Modificación del contrato	13

26.	Equilibrio económico y financiero del contrato	14

27.	Condiciones de pago	14

28.	Recepción de los servicios	14

29.	Finalización del contrato	15

30.	Penalidades por retraso	15

31.	Reclamaciones, impugnaciones, controversias y competencia para decidirlas	15

32.	Anexos documentos estandarizados	15

# Objetivos y Alcance

De conformidad con la Resolución Administrativa de fecha trece (13) de octubre de 2025, emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la institución, el presente procedimiento se declara de Excepción por Urgencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6, numeral 4, de la Ley núm. 340-06 y el artículo 53 de su Reglamento de Aplicación núm. 416-23.

La justificación se fundamenta en la avería imprevista de la planta eléctrica de la Sucursal Azua, una situación que compromete gravemente la seguridad integral de la instalación. Las frecuentes interrupciones del suministro eléctrico en la zona provocan la inoperatividad de los sistemas de seguridad física y electrónica, incluyendo los circuitos cerrados de televisión (CCTV), sistemas de alarma contra robos e intrusos, y controles de acceso a áreas sensibles. Esta vulnerabilidad expone los activos patrimoniales del Banco, los valores en custodia y la integridad física de colaboradores y clientes a un riesgo inminente y constante. La aplicación de un procedimiento ordinario prolongaría inaceptablemente esta exposición a riesgos de seguridad y operativos, haciendo indispensable esta vía de excepción para restablecer las condiciones de protección y servicio de forma inmediata.

El objetivo de este documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y administrativas que rigen la contratación de los SERVICIOS DE REPARACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA SUCURSAL AZUA, con referencia BAGRICOLA-MAE-PEUR-2025-0001.

El presupuesto base para esta contratación es de RD$519,023.00 (Quinientos diecinueve mil veintitrés pesos dominicanos con 00/100).

Este documento constituye la base para la preparación de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente omite suministrar alguna parte de la información requerida o presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su Propuesta.

# Objeto del procedimiento de selección

Constituye el objeto principal de la recepción de ofertas para la adquisición de los servicios de mantenimiento o reparación de generadores eléctricos.

La convocatoria ha sido clasificada bajo el código 73000000 - Mantenimiento y reparación industrial. Por lo tanto, se preferirán los oferentes que tengan la actividad comercial 73152101 - Mantenimiento o reparación de generadores.

# Descripción de los servicios solicitados

El presente requerimiento tiene por objeto la reparación integral de la planta eléctrica instalada en la Sucursal del Banco Agrícola en Azua, compuesta por un generador marca Stamford de 60 kW, acoplado a un motor marca Cummins de seis (6) cilindros.

La reparación contempla el suministro e instalación de repuestos originales o equivalentes certificados, así como la ejecución de servicios técnicos especializados que garanticen la plena operatividad, eficiencia y seguridad del equipo.

El contratista deberá realizar las labores detalladas a continuación, asegurando el cumplimiento de las especificaciones del fabricante y las buenas prácticas de mantenimiento industrial:

- Cambio de juegos de camisas: sustitución de las camisas de los seis cilindros del motor, asegurando su correcta instalación y sellado.

- Cambio de juegos de pistones: reemplazo de los pistones y anillos, garantizando la adecuada compresión y rendimiento del motor.

- Rectificación y Replanado: Servicio de taller especializado para el replanado de la culata (cabeza de block) y verificación/rectificación de la superficie del bloque, garantizando la planitud perfecta para el sellado de las nuevas juntas.

- Sustitución completa de juegos de juntas: instalación de juntas nuevas en todas las áreas críticas (culata, cárter, admisión, escape, etc.) para evitar fugas de aceite, combustible o refrigerante.

- Reemplazo de cojinetes y casquillos: sustitución de cojinetes principales y de biela para asegurar el correcto apoyo y lubricación del cigüeñal.

- Cambio de válvulas: reemplazo y calibración de válvulas de admisión y escape conforme a las tolerancias indicadas por Cummins.

- Sustitución de bomba de agua y bomba de aceite: instalación de bombas nuevas que garanticen la circulación eficiente del refrigerante y del aceite lubricante.

- Cambio de correa de motor: colocación de correa nueva, verificando alineación y tensión adecuadas.

- Sustitución de sensores de temperatura y presión de aceite: reemplazo de sensores defectuosos para restablecer la lectura y protección automática del motor.

- Reemplazo de todos los filtros: sustitución de filtros de aire, combustible y aceite para mantener la limpieza de los sistemas de admisión y lubricación.

- Desarme y armado del equipo: incluye desmontaje completo del motor, traslado a taller (si aplica), reparación, retorno, reinstalación y puesta en marcha en la sucursal de Azua.

- Pruebas de funcionamiento: realización de pruebas operativas en vacío y con carga, verificando los parámetros eléctricos y mecánicos (voltaje, frecuencia, temperatura, presión y nivel de vibración).

El contratista deberá entregar el equipo en óptimas condiciones de funcionamiento, cumpliendo con los parámetros de desempeño y seguridad establecidos por Cummins y Stamford, y garantizando la confiabilidad del sistema de respaldo eléctrico de la sucursal.

# Lugar de entrega de los servicios

El lugar para la ejecución de los servicios es: Sucursal Azua del BAGRICOLA, ubicada en la Calle Emilio Prud'Homme No. 35, en la ciudad de Azua.

Se recomienda, y se establece como requisito de carácter obligatorio, la realización de una visita técnica en la fecha martes 25 de noviembre de 2025, con el objetivo de efectuar la evaluación técnica del equipo y confirmar el alcance de la cotización u oferta presentada.

Resulta fundamental que el oferente evalúe las condiciones y características del espacio donde se ejecutarán los trabajos, considerando que no es posible trasladar la planta. En consecuencia, será necesario proceder con el desarme y armado del equipo en el mismo lugar (in situ), debido a la inexistencia de espacio adecuado para su movilización.

NOTA ACLARATORIA: Si bien el equipo principal no puede ser movilizado, se autoriza el traslado a taller externo de los componentes mayores que requieran rectificación especializada (tales como culatas, cigüeñal, bloque desmontable, etc.), bajo la estricta responsabilidad y costo del contratista, quien deberá retornarlos para el ensamblaje final en la sucursal.

# Gestión de Riesgos Laborales y Seguridad en la Ejecución In Situ

Dada la naturaleza de los servicios, los cuales requieren el desarme, intervención mecánica y armado de la planta eléctrica dentro de las instalaciones de la Sucursal Azua, el Adjudicatario asume la responsabilidad exclusiva e integral por la seguridad y salud ocupacional de todo el personal asignado a la ejecución del contrato.

Para tales fines, el Adjudicatario se obliga a cumplir estrictamente con las siguientes disposiciones:

- Responsabilidad Laboral y Seguridad Social: El Adjudicatario garantiza que todo su personal técnico y obrero se encuentra debidamente afiliado y cotizando al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), específicamente al Seguro de Riesgos Laborales (SRL/ARL). La Entidad Contratante queda eximida de cualquier responsabilidad solidaria ante accidentes de trabajo, enfermedades profesionales o reclamaciones laborales derivadas de la ejecución de estos servicios.

- Equipos de Protección Personal (EPP): Es obligatorio que todo el personal del Adjudicatario utilice, durante su permanencia en las instalaciones del Banco, los equipos de protección adecuados para trabajos de mecánica pesada y electricidad (cascos, botas de seguridad, guantes industriales, gafas protectoras, fajas lumbares, etc.). El incumplimiento de esta norma facultará al Supervisor del Contrato a detener los trabajos inmediatamente sin que esto justifique prórrogas en el cronograma.

- Delimitación del Área de Trabajo: El Adjudicatario deberá señalizar y delimitar el perímetro de trabajo alrededor de la planta eléctrica para evitar el tránsito de personal no autorizado del Banco o clientes, minimizando riesgos a terceros.

- Manejo de Desechos y Vertidos: Considerando la intervención de motores de combustión, el Adjudicatario es responsable de evitar derrames de aceites, combustibles o refrigerantes en las instalaciones. Cualquier daño ambiental o a la infraestructura física del Banco causado por negligencia en el manejo de fluidos o piezas pesadas será reparado a costo exclusivo del Adjudicatario.

- Indemnidad: El Adjudicatario mantendrá indemne a la Entidad Contratante frente a cualquier demanda, reclamo, acción legal o costo (incluyendo honorarios legales) que surja como consecuencia de lesiones personales, muerte o daños a la propiedad causados por actos u omisiones del Adjudicatario o su personal durante la ejecución de los trabajos in situ.

# Tiempo de ejecución de los servicios

El servicio deberá ser completado y el equipo entregado en óptimo funcionamiento en un plazo no mayor a veinte (20) días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato o emisión de la Orden de Servicio. Este plazo incluye el tiempo requerido para los trabajos externos de rectificación y torno.

# Cronograma de actividades

# Forma de presentación de Ofertas

De conformidad con el artículo 109 del Reglamento núm. 416-23 los(as) oferentes deberán presentar sus propuestas por vía electrónica, a través del SECP, o en formato papel ante la institución contratante en la Av. George Washington #601, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana en la fecha y hora fijadas en el cronograma de actividades de este pliego

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Las que fueren observadas durante el acto de apertura se agregarán para su análisis por parte de los(las) peritos designados(as).

Ofertas presentadas en formato electrónico vía el SECP

Los (as) oferentes que presenten sus propuestas mediante el SECP, identificaran cada documentación requerida con su nombre. Las ofertas presentadas en soporte electrónico deberán estar firmadas por el (la) oferente o de ser una persona jurídica la firma del representante legal y el sello social de la compañía. En caso de que un interesado presente oferta, tanto en formato electrónico como soporte papel, será considerada solamente la oferta electrónica. De existir discrepancias entre lo digitado en el SECP y la documentación publicada en este mismo portal, prevalecerá el documento publicado por el/la oferente, siempre que esté firmado por este/a oferente y además sellado cuando se trate de una persona jurídica.

# Documentación a presentar

La documentación solicitada vinculada al objeto de la contratación será analizada y evaluada por los peritos designados para constatar la elegibilidad, capacidad técnica, financiera y la idoneidad del oferente para ejecutar el contrato.

El(la) oferente/proponente es responsable de la exactitud y veracidad del contenido de los documentos que forman su oferta. Todos los documentos entregados en papel mediante Sobres cerrados y sellados o formato electrónico cargado en el SECP deben llevar la rúbrica/ firma del(la) oferente o de su representante legal, apoderado(a) o mandatario(a) designado(a) para dicho fin.

Los oferentes/proponentes extranjeros deben presentar la información homóloga de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien tenga la competencia para hacerlo y con las traducciones al español y legalizaciones correspondientes para ser acreditados en la República Dominicana.

# Contenido de la propuesta

Con base en el criterio de descentralización de la gestión operativa, las instituciones contratantes son responsables de diseñar sus pliegos de condiciones, términos de referencia, especificaciones técnicas y son autónomas para requerir la documentación con la que verificarán el cumplimiento del requerimiento, sin perjuicio de lo anterior, no podrá solicitarse documento alguno que no tenga como objetivo acreditar una condición o el cumplimiento de un requerimiento establecido en este pliego y en sus fichas/ especificaciones técnicas.

- DOCUMENTACIÓN LEGAL:

- Formulario de Información sobre el(la) Oferente (SNCC.F.042)

- Estar al día con sus obligaciones fiscales en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), no tiene que ser depositado, será verificado en línea por la institución.

- Estar al día con el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), no tiene que ser depositado, será verificado en línea por la institución.

- Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas.

- Copia del Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente (vigente).

- Carta compromiso donde se manifieste que en caso de resultar adjudicatario las entregas serán realizadas en el tiempo acordado, sin retrasos.

- Experiencia de la Empresa: El Oferente debe presentar evidencia (copia de contratos, órdenes de compra o certificaciones de satisfacción) de haber realizado al menos dos (2) servicios de reparación mayor de plantas eléctricas de capacidad igual o superior a 40 KW en los últimos cinco (5) años.

- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:

- Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas de acuerdo con el numeral (2. Descripción del Servicio)

- Garantía Técnica del Servicio: Carta de garantía escrita que cubra tanto los repuestos instalados como la mano de obra por un periodo mínimo de seis (6) meses o 500 horas de uso (lo que ocurra primero), posterior a la recepción conforme.

El oferente deberá presentar una propuesta técnica elaborada con los detalles de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado para este proceso.

C) DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA

- Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.033) / Cotización

Moneda de la Oferta: El precio de la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, RD).

# Metodología de evaluación técnica

Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar la capacidad técnica para realizar una reparación mayor de motor.

Los peritos designados verificarán los siguientes aspectos bajo la modalidad "CUMPLE / NO CUMPLE". La ausencia o deficiencia sustancial en cualquiera de estos puntos inhabilitará la oferta económica del proponente.

| Ítem | DOCUMENTACIÓN LEGAL | Cumple / No Cumple |
| --- | --- | --- |
| 1 | Formulario de Información sobre el(la) Oferente (SNCC.F.042) |  |
| 2 | Estar al día con sus obligaciones fiscales en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), no tiene que ser depositado, será verificado en línea por la institución. |  |
| 3 | Estar al día con el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), no tiene que ser depositado, será verificado en línea por la institución. |  |
| 4 | Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas. |  |
| 5 | Copia del Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente (vigente). |  |
| 6 | Carta compromiso donde se manifieste que en caso de resultar adjudicatario las entregas serán realizadas en el tiempo acordado, sin retrasos. |  |
| 7 | Experiencia de la Empresa: El Oferente debe presentar evidencia (copia de contratos, órdenes de compra o certificaciones de satisfacción) de haber realizado al menos dos (2) servicios de reparación mayor de plantas eléctricas de capacidad igual o superior a 40 KW en los últimos cinco (5) años. |  |
| Ítem | DOCUMENTACIÓN TÉCNICA | Cumple / No Cumple |
| 1 | Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas de acuerdo con el numeral (2. Descripción del Servicio) [No subsanable] |  |
| 2 | Garantía Técnica del Servicio: Carta de garantía escrita que cubra tanto los repuestos instalados como la mano de obra por un periodo mínimo de seis (6) meses o 500 horas de uso (lo que ocurra primero), posterior a la recepción conforme. |  |

Para evaluar la documentación solicitada a los oferentes y verificar si las ofertas cumplen sustancialmente con lo solicitado en el pliego de condiciones y sus especificaciones técnicas, los peritos designados aplicarán la metodología y criterios de evaluación establecidos en esta sección y así determinar la oferta más conveniente para fines de adjudicación, suscripción y ejecución del contrato.

# Metodología de evaluación Oferta Económica

| Ítem | Documentación Económica | Cumple / No Cumple |
| --- | --- | --- |
| 1 | Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.033) / Cotización Moneda de la Oferta: El precio de la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, RD). |  |

# Criterio de adjudicación

Se evaluará las Ofertas dando cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, y comunicará por escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrán en cuenta los factores económicos y técnicos más favorables.

El criterio de adjudicación para determinar la oferta más conveniente en este procedimiento de contratación es adjudicación basada en menor precio.

# Debida diligencia

El Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA), para reducir la exposición de este procedimiento de contratación a riesgos legales, operativos, financieros, tecnológicos, antrópicos, económicos, de corrupción, de integridad, reputacionales, de lavado de activos, de conflictos de interés, de colusión, entre otros, durante la fase de evaluación técnica se llevará a cabo la debida diligencia a los oferentes participantes como medida de mitigación para los diversos riesgos asociados con el procedimiento, garantizando la integridad, transparencia y legalidad de este.

En ese sentido, Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA), se reserva la facultad de realizar el proceso de debida diligencia dentro del marco de la presente contratación a fin de:

- Comprobar y verificar la identidad del proveedor sobre la base de documentos, datos o informaciones obtenidas de fuentes fiables e independientes;

- Identificar al Beneficiario Final de la empresa proveedora;

- La existencia o no de procesos judiciales actuales o pasados vinculados a delitos contra la administración pública, lavado de activos y otros;

- Constatar errores o escrituras similares en los documentos presentados por diferentes empresas en el procedimiento de contratación;

- Identificar coincidencias en algunos de los datos suministrados por distintos proveedores tales como: domicilio accionistas, teléfonos, entre otros:

- Validar los permisos, licencias o autorizaciones de entidades competentes como Dirección General de Impuestos Internos o las Cámaras de Comercio y Producción, que administran el Registro Mercantil, entre otros;

- Prevenir vulneraciones al régimen de inhabilidades para contratar con el Estado, establecido en el artículo 14 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones;

- Determinar posibles vinculaciones entre oferentes y funcionarios públicos de la organización para gestionar posibles conflictos de interés;

- Identificar propuestas idénticas en el procedimiento de contratación;

- Detectar si una Persona Expuesta Políticamente (PEP) es accionista o socia de una persona jurídica, la cual, a su vez se encuentra participando en el procedimiento.

- Determinar la presencia de empresas recién constituidas en un procedimiento de contratación, que no presentan la capacidad financiera para ser adjudicadas, a la vez que se asocian a un mismo proponente.

Si durante la realización de la debida diligencia, se determina que el oferente está sujeto a inhabilidades, ha proporcionado información falsa, o ha manipulado o falsificado documentos, así como participado en prácticas de colusión, coerción u obstrucción, la entidad contratante deberá comunicar al oferente por escrito la existencia de tales indicios. Además, le otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para que el oferente presente, también por escrito, sus argumentos y evidencias que demuestren que no existe lo alegado.

Si el oferente no presenta sus argumentos dentro del plazo estipulado, no se refiere a lo solicitado o no logra demostrar la inexactitud de los indicios identificados, quedará descalificado. En consecuencia, su oferta será desestimada, lo cual será documentado y motivado en el correspondiente informe de evaluación técnica, sin perjuicio de las demás acciones civiles, administrativas y penales que pudieran corresponder.

Esta puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento previo a la adjudicación.

# Adjudicación

La adjudicación será en favor de aquel oferente que: 1) Haya presentado la mejor oferta económica, y 2) haya cumplido con todos los requerimientos en el numeral 2.

Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación, si habiendo cumplido con lo exigido en las especificaciones Técnicas, se le considera conveniente a los intereses de la Institución.

La Adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con los requisitos exigidos y sea calificada como la más razonable para los intereses institucionales tomando en cuenta la recomendación de los peritos técnicos mediante el informe pericial y considerando calidad y precio en las evaluaciones además las condiciones que se establecen en el presente Pliego de Condiciones Específicas.

# Forma y plazo de Pago

La Entidad Contratante establece la siguiente modalidad de pago: Se realizará un pago a los 30 días de la recepción conforme de los bienes entregados y la presentación de las facturas con comprobante gubernamental del servicio adjudicado, y recibido de manera conforme/satisfactoria.

# Empate Entre Oferentes

En caso de empate entre dos o más oferentes/proponentes, se procederá de acuerdo con el siguiente procedimiento:

- Se dará preferencia a la oferta que haya incluido la contratación de personas con discapacidad.

- En caso de que no se hayan recibido ofertas que cumplan con el criterio se procederá por una selección al azar, en presencia de Notario Público y de los interesados, utilizando para tales fines el procedimiento de sorteo.

# Supervisor o responsable del contrato

El Banco Agrícola de la República Dominicana ha designado como supervisor o responsable del contrato a Hostos Fernández, Supervisor de Mantenimiento de Equipos de la institución.

# Entrega y Recepción

Todos los servicios adjudicados deberán ser entregados conforme a las especificaciones técnicas solicitadas en un plazo no mayor a lo descrito en el siguiente cuadro:

| Ítem | Descripción | Entrega |
| --- | --- | --- |
| 1 | Servicios de reparación de la planta eléctrica de la Sucursal Azua | Inmediata |

Se realizará una recepción preliminar de los servicios si estos son recibidos CONFORME y de acuerdo con lo establecido en el presente documento, en el Contrato u Orden de Compra, se procede a la recepción definitiva.

Agotado este proceso y presentada la factura por parte del proveedor se procederá a tramitar el pago correspondiente a esta etapa.

No se entenderán suministrados, ni entregados los servicios que no hayan sido objeto de recepción definitiva.

Si se estimase que los citados servicios no son aptos para la finalidad para la cual se adquirieron, se rechazarán los mismos y se dejarán a cuenta del Proveedor, quedando la Entidad Contratante exenta de la obligación de pago y de cualquier otra obligación.

El oferente interesado en participar en el referido proceso debe estar en la disposición de prestar el servicio luego que se le emita la orden de servicios de acuerdo con requerimiento y coordinación del área requirente de esta entidad.

Por ningún motivo la empresa adjudicada podrá cambiar o modificar las características de lo cotizado sin previa autorización.

# Garantías del Fiel cumplimiento de Contrato (Si aplica)

La constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento es obligatoria para aquellos contratos u órdenes de compra cuyo monto supere el equivalente en pesos dominicanos a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US$10,000.00). Esta deberá presentarse dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación de la adjudicación.

En estos casos, el adjudicatario deberá presentar una garantía (Póliza de Seguro o Garantía Bancaria) por un monto equivalente al cuatro por ciento (4%) del valor total adjudicado. No obstante, si el adjudicatario cuenta con certificación MIPYMES, el monto requerido será del uno por ciento (1%) y únicamente se admitirá fianza de seguro, conforme al Artículo 192, Párrafo I del Reglamento 416-23. Para los adjudicatarios extranjeros, el plazo de presentación se extenderá a diez (10) días hábiles.

La garantía deberá tener una vigencia mínima de un (1) año a partir de su constitución, manteniéndose válida hasta el fiel cumplimiento y liquidación final del contrato.

La falta de presentación de esta garantía dentro del plazo establecido se considerará una renuncia a la adjudicación. En consecuencia, la institución procederá a adjudicar al oferente que ocupe el segundo lugar según el orden de prelación.

La devolución de la garantía procederá tras la recepción conforme del servicio, la verificación del cumplimiento de las obligaciones de seguridad social y la presentación de la garantía de vicios ocultos a favor de la institución.

El contrato se considerará válido una vez se cumpla con el ordenamiento jurídico, se emita el acto definitivo de adjudicación y se constituya la Garantía de Fiel Cumplimiento. Su perfeccionamiento ocurrirá con su publicación en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) y en el portal institucional, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles tras su suscripción, además de su registro ante la Contraloría General de la República para las instituciones sujetas a la Ley núm. 10-07.

# Gastos legales del contrato:

En este procedimiento de contratación los gastos de la legalización de firmas del contrato resultante por parte del notario serán asumidos por la institución contratante, Banco Agrícola de la República Dominicana.

# Vigencia del contrato

La vigencia del contrato se establece por periodo de 30 días a partir de la suscripción de este.

El plazo de cada contrato comenzará a regir a partir de la fecha de su suscripción y se extenderá hasta el fiel y total cumplimiento de las obligaciones pactadas.

# Anticipo

Se otorgará un anticipo del veinte por ciento (20%) del monto total adjudicado, previa presentación de una Garantía de Buen Uso de Anticipo (Póliza de Seguro o Fianza Bancaria). El tiempo de ejecución comenzará a contar a partir de la acreditación de dicho anticipo.

# Suspensión del contrato

El Banco Agrícola de la República Dominicana podrá ordenar la suspensión temporal del contrato mediante acto administrativo motivado suscrito por la máxima autoridad y notificado al(la) contratista, por las causas que establece el artículo 31 numeral 5) de la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones y el artículo 182 del Reglamento 416-23.

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), también podrá ordenar la suspensión del contrato como resultado de una medida cautelar impuesta en el marco del conocimiento de un recurso, investigación o inhabilitación.

# Modificación del contrato

Toda modificación del contrato sea unilateral o prevista en el pliego de condiciones, se formalizará a través de una enmienda con el contenido previsto en el artículo 164 del Reglamento núm. 416-23 y previo a realizarse cualquier prestación sustentada en la modificación deberá ser publicada en el SECP.

# Equilibrio económico y financiero del contrato

El Banco Agrícola de la República Dominicana adoptará todas las medidas necesarias para mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras del contrato durante su ejecución. En el evento de que estas condiciones no se mantengan, puede dar paso a una ruptura del equilibrio económico y financiero del contrato, que afecte al contratista o a la institución, siempre que se origine por razones no imputables a la parte que reclama la afectación y que no tenía la obligación de soportar.

La afectación puede dar paso al derecho tanto al contratista como al Banco Agrícola de la República Dominicana a procurar el restablecimiento del equilibro económico y financiero del contrato con sus correspondientes ajustes. No obstante, el hecho de que una de las causas que provocan la ruptura del equilibrio económico se materialice, no significa que, automáticamente, se ha podido comprobar el daño económico para quien lo invoque.

En ese sentido, para el restablecimiento del equilibro económico y financiero del contrato, quien lo invoque deberá demostrarlo y solicitarlo, conforme a los criterios y el procedimiento previsto en el artículo 32 numeral 1) de la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones y los artículos 176, 177 y 178 del Reglamento núm. 416-23.

# Condiciones de pago

La Entidad Contratante realizará de la siguiente manera:

- Un 20% como anticipo

- Un 80% restante mediante Pago Final, a los 30 días de la Recepción Conforme Definitiva de los trabajos.

# Recepción de los servicios

Una vez finalizada la entrega de los trabajos, el personal designado por la institución como responsable del contrato elaborará un informe de recepción provisional. En este documento, se determinará si los bienes y servicios adquiridos cumplen con las especificaciones técnicas acordadas.

Si los servicios se ajustan a las especificaciones, la institución formalizará la recepción conforme en un plazo de cinco (5) días hábiles a partir del día siguiente de la entrega. En caso de que la institución no cumpla con este plazo, el proveedor tiene el derecho de intimarla para que emita la recepción conforme.

De detectarse alguna anomalía en la prestación, y si hay tiempo suficiente para que el proveedor la corrija, la institución lo notificará en un plazo de cinco (5) días hábiles. El proveedor, por su parte, deberá subsanar los defectos y realizar las correcciones necesarias en un plazo no superior a diez (10) días hábiles.

Si el proveedor no corrige los defectos a tiempo, la institución emitirá un acta de no conformidad en un plazo de cinco (5) días hábiles. Con base en este documento y siguiendo el debido proceso, la institución podrá iniciar las medidas administrativas correspondientes por el incumplimiento del proveedor.

# Finalización del contrato

El contrato finalizará por una de las siguientes condiciones que acontezca en el tiempo: a) Cumplimiento del objeto; b) por mutuo acuerdo entre las partes o; c) por las causas de resolución previstas en el artículo 190 del Reglamento núm. 416-23.

# Penalidades por retraso

El Banco Agrícola de la República Dominicana podrá aplicar alguna de estas penalidades ante el incumplimiento de contrato por causa de retraso. En primer término, realizará una advertencia escrita y si el proveedor vuelve a retrasar la entrega de los servicios sin causa justificada, se le aplicará una penalidad de un 0.2% del valor del contrato por cada día de retraso.

# Reclamaciones, impugnaciones, controversias y competencia para decidirlas

Los(as) interesados(as) y oferentes tendrán derecho a presentar recursos administrativos como son los recursos de impugnación ante la institución contratante o recursos jerárquicos y solicitudes de investigación ante la DGCP, según corresponda, y en los términos o condiciones previstos en los artículos 67 y 72 en la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones.

A tales fines, los(as) interesados(as) podrán consultar los requisitos, condiciones y plazos para formalizar sus reclamos, así como las acciones disponibles, incluso para cuando la institución hace silencio administrativo y no responde en tiempo oportuno, accediendo a las “Guías para presentar Recursos, Denuncias y Solicitudes de Inhabilitación” disponibles en el portal institucional de la DGCP, en el apartado “Marco Legal” en el siguiente enlace https://www.dgcp.gob.do/sobre-nosotros/marco-legal/guias-del-sistema-nacional-de-compras-y-contrataciones-publicas-snccp/.

Los recursos administrativos son optativos, por lo que en cualquier caso el interesado u oferente podrá presentar reclamación ante la jurisdicción judicial.

Para los conflictos y controversias que susciten en la fase de ejecución contractual, entre la institución y el (la) contratista, la competencia está reservada para el Tribunal Superior Administrativo, en virtud del artículo 3 de la Ley 1494 de 1947 y cuando se trate de municipios, con excepción del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, se interpondrá un recurso contencioso administrativo municipal por ante el juzgado de primera instancia en atribuciones civiles del municipio.

El plazo para los(as) interesados(as) impugnar el pliego de condiciones es de 10 días hábiles a partir de la convocatoria del procedimiento en el SECP; mientras que para los (as) oferentes presentar las acciones descritas será a partir de las notificaciones de los informes de evaluación de ofertas correspondiente, así como de la adjudicación.

# Anexos documentos estandarizados

El(la) oferente presentará sus ofertas a través de los formularios y documentos estándar determinados en el presente pliego, los cuales se anexan como parte integral del mismo, a los fines de facilitar la evaluación de las ofertas por parte de los(as) peritos designados(as).

Se aclara que, en el evento de que un(a) oferente no presente su oferta en alguno de estos documentos estandarizados, esto no será motivo de rechazo de su oferta, ni será obstáculo para que los peritos la evalúen. A continuación, se mencionan los documentos de este procedimiento:

- Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042).

- Formulario de entrega de muestra (SNCC.F.056)

- Presentación de Oferta (SNCC.F.034).

- Formulario Experiencia del contratista (SNCC.D.049)

- Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.033)

- Declaración jurada simple (no requiere firma de notario público) del oferente manifestando que no se encuentra dentro de las prohibiciones en el artículo 8 numeral 3 y artículo 14 de la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones.

- Formulario de Compromiso ético de proveedores (as) del Estado debidamente firmado y sellado

No podrá exigirse a los oferentes presentar documentos que no hayan sido indicados en esta sección.

Se debe indicar cuales documentos solicitados no serán subsanables. Conforme al artículo 8 párrafo III y artículo 21 sobre principio de competencia, establecido en la Ley núm. 340-06, así como también artículo 120 del Reglamento núm. 416-23, todo documento relativo a credenciales de los oferentes (ejemplo, documentación legal, financiera, experiencia) será subsanable, siempre y cuando cumpla con el requisito al momento de presentación de la oferta o sea inherente a su capacidad, para no afectar el principio de igualdad de trato entre los oferentes.

Ver definición numeral 1 del artículo 4 del Decreto Núm. 416-23.